FORMATOS SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC  ITCMB

Usuario

Elaborado por: LILIA SIERRA DIAGO

FORMATO N° 1

|  |  | FORMATO DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: |  | TEMA: |  |  |
| OBJETIVO: |  |  |  |  |
| RESPONSABLES: |  |  |  |  |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | DEPENDENCIA | CARGO | FIRMA |

FORMATO N° 2

|  | FORMATO DE INSPECCION MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICAS Página 1 de 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | AREA: |  |  |
| Calificación de verificación condiciones: 0= No Cumple 1= Cumple Parcialmente 2= Cumple |  |  |  |
| CONDICIONES A VERIFICAR |  |  |  |
| - ESTRUCTURA |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| Utilizan estantería de 2.20 mts de alto o de mayor tamaño señalado, que cumplan con las condiciones de capacidad y resistencia. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| La resistencia de las placas y pisos está dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con material ignífugo de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| Las pinturas utilizadas poseen propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |
| - DISTRIBUCIÓN |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| Las áreas destinadas para la custodia de la documentación cuentan con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 0 |  |  |  |
| Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 02 |  |  |  |

|  | FORMATO DE INSPECCION MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICAS Página 2 de 2 |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA: | AREA: |  |
| Calificación de verificación condiciones: 0= No Cumple 1= Cumple Parcialmente 2= Cumple |  |  |
| CONDICIONES A VERIFICAR |  |  |

| - ESTANTERIA | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| El diseño de la estantería es acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |
| Los estantes están construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |
| Los estantes están construidos para soportar el peso del material a contener ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |

| La estantería total tiene menos de 100 mts de longitud. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Los módulos de la estantería contienen parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| La balda superior está dispuesta de tal forma que no dificulte la manipulación y el acceso del operario a la documentación. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 0 |  |  |  |
| La balda inferior está por lo menos a 10 cms del piso. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| Las baldas ofrecen la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| Los acabados en los bordes y ensambles de piezas son redondeados para evitar desgarres en la documentación. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 0 |  |  |  |
| El cerramiento superior no está siendo utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material. ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000). Art 03 |  |  |  |
| EJECUTÓ: |  |  |  |
| VERIFICÓ: |  |  |  |

FORMATO N° 3

|  |  |  | FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AREA DE ARCHIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHAS: |  | 1. | 2. |  | 3. |  |  | 4. |  |
| MES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: Controlar actividades de limpieza y desinfección registradas en el programa de saneamiento ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDADES |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Limpieza con aspiradora de techo, pisos y puerta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Limpieza con aspiradora de estantes y entre cajas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Limpieza mesa de trabajo con producto desinfectante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Limpieza de estantes con bayetilla humedecida en alcohol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Limpieza de unidades de conservación (cajas, tomos, carpetas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trapeado de pisos y espacio entre estantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Monitoreo general del archivo central, como prevención a la aparición de agentes contaminantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Registro de fumigación realizada de acuerdo a programa realizado desde el área de recurso físico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS EMPLEADOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTÓ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICÓ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO N° 4

|  |  |  | FORMATO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHAS: |  | 1. | 2. |  | 3. |  |  | 4. |  |
| MES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: Controlar actividades de limpieza y desinfección registradas en el programa de saneamiento ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | ACTIVIDADES |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Limpieza con aspiradora de techo, pisos y puerta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Limpieza con aspiradora de estantes y entre cajas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Limpieza mesa de trabajo con producto desinfectante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Limpieza de estantes con bayetilla humedecida en alcohol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Limpieza de unidades de conservación (cajas, tomos, carpetas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trapeado de pisos y espacio entre estantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Monitoreo general del archivo central, como prevención a la aparición de agentes contaminantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Registro de fumigación realizada de acuerdo a programa realizado desde el área de recurso físico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS EMPLEADOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTÓ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICÓ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO N° 5

|  |  |  | FORMATO CONTROL CONDICIONES AMBIENTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO CONDICIONES DE BIOCONTAMINACIÓN |  |  | REGISTRO CONDICIONES FISICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área | Fecha Monitoreo | Puntos Críticos | Fecha | Rango de Horas |  | % H.R. |  | °C Temp. |  | Fluctuación Diaria |  | Iluminancia |  |  |
|  |  |  |  | Inicia | Finaliza | Min | Max | Min | Max | % H.R. | °C Temp. | Fecha | Hora | #Lux |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTÓ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICÓ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |